УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Среднеуральска

от 10.06.2022 № 368-ПА

«Об итогах отопительного периода 2021-2022 года и подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года»

Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2022-2023 годов

- Общие положения

Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении), от 1 мая 2016 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельными законодательными актами Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения, пунктами 2 и 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка).

Проверка осуществляется в указанные в Программе сроки (таблица 1).

К теплоснабжающим и теплосетевым организациям в городском округе Среднеуральск относятся:

- предприятия, осуществляющие поставку потребителям тепловой энергии, в соответствии с договором теплоснабжения. Проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы (приложение № 1 к Программе) в указанные сроки (таблица 1).

К потребителям тепловой энергии (далее - Потребители) относятся:

- лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения.

- лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию и теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

- лица, осуществляющие в отношение объектов социального назначения приобретение тепловой энергии и теплоносителя для нужд учреждения в части отопления и горячего водоснабжения.

В отношении указанных лиц, являющихся Потребителями, также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду (приложение № 2 к Программе) в указанные сроки (таблица 1).

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрацией городского округа Среднеуральск утверждается состав городской комиссии по проведению проверки готовности жилищно-коммунальных объектов к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия).

2.2. Администрация городского округа Среднеуральск организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

2.3. Комиссия проводит проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТР.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке администрацией городского округа Среднеуральск.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 3 | 21.09.2022 28.10.2022 | В соответствии с приложением № 1 |
| 2 | Бюджетные организации: | 6 | 04.09.2022 | В соответствии с приложением № 2 |
| 3 | Больницы и ФАП | 2 | 25.08.2022 |  |
| 4 | Учреждения образования | 10 | 24.08-07.09.2022 |  |
| 5 | Учреждения культуры | 5 | 28.08.2022 |  |
| 6 | Жилой фонд | 193 | 16.07.2022 - 14.09.2022 |  |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями 1 и 2 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводит осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по форме, установленной в приложении № 3 к настоящей Программе (прилагается).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по форме, установленной приложением № 4 к настоящей Программе, выдается администрацией городского округа Среднеуральск (далее – администрацией) по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта комиссионной проверки в случае если:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются главой администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций (поставщики тепловой энергии) представляют информацию по выполнению «Требований по готовности к отопительному периоду для поставщиков тепловой энергии», предусмотренных приложением № 1 к настоящей Программе.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению «Требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии» к Программе в пунктах 2, 5, 6, 8 приложения № 2.

3.3. Информацию по выполнению «Требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии», предусмотренную приложением № 2 настоящей Программы, потребители, после подтверждения выполнения требований в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Программы теплоснабжающей организацией, предоставляют на рассмотрение комиссии самостоятельно.

3.4. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Программы.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в администрацию городского округа на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по средам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию городского округа Среднеуральск сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности и в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Программы оформляет результаты проверки.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность, проведение промывки систем отопления;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 6, 8, 13, 14 и 16 настоящего Приложения.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

__________________________			 "_____"____________ 20__ г.

(место составления)						(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности 
к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения» провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _______________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2. _______________________________________________________________;

3. _______________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.

1)*

2)**

Председатель комиссии: ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			   ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		   ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"____________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду председатель Совета МКД***)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

** К акту прилагается справка о выполнении проверяемой организацией требований по готовности к отопительному периоду.

***При наличии Совета многоквартирного дома.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту № ___ от "_____"_______________ 20__ г. проверки готовности к отопительному периоду.

1. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение № 1

к Акту проверки готовности 
к отопительному периоду 
2022-2023 годов

Справка

о выполнении теплоснабжающей, теплосетевой организацией

__________________________________________________

требований по готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269 проведена проверка готовности к отопительному периоду:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнения условия |  | Выполнение условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |  |  | (ч. 5, ч. 7 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») |  |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения |  |  | Температурные графики на предстоящий отопительный период (пп. 6.2.1, 6.2.58, 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее – ПТЭ ТЭУ) Проведение режимно-наладочных испытаний котельных установок (не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газе), наличие режимных карт на котлах (пп. 5.3.4, 5.3.6 – 5.3.7 ПТЭ ТЭУ) |  |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |  | Глава Х Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808. Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310. (приложение 3 к Правилам об оценке готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) |  |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  | (Приказ Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) |  |
| 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  |  |  |
| 5.1 | приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях |  |  |  | (п. 2.2.2 ПТЭ ТЭУ) |
| 5.2 | приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя |  |  |  | (п. 1.3 ПТЭ ТЭУ; п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 6 (далее – ПТЭ ЭП) |
| 5.3 | приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) |  |  |  | (пп. 4.2.44, 4.2.45 ПТЭ ТЭУ) |
| 5.4 | протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках |  |  |  | (п. 2.3.15 ПТЭ ТЭУ, п 1.4.20 ПТЭ ЭП) |
| 5.5 | утвержденный перечень эксплуатационной документации |  |  |  | (п. 2.8.2 ПТЭ ТЭУ, 1.8.2 ПТЭ ЭП) |
| 5.6 | инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню |  |  |  | (п. 2.8.5, 2.8.6, 2.10.3 ПТЭ ТЭУ, 1.8.7, 1.8.8 ПТЭ ЭП) |
| 5.7 | распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей |  |  |  | (п. 2.7.3 ПТЭ ТЭУ) |
| 5.9 | утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ |  |  |  | (п. 2.7.3 ПТЭ ТЭУ) |
| 5.10 | утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой |  |  |  | (п. 15.4.2 ПТЭ ТЭУ) |
| 5.11 | утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях |  |  |  | (п. 6.2.66 ПТЭ ТЭУ) |
| 5.12 | оперативный план тушения пожара на котельной |  |  |  | (п. 2.11.5 ПТЭ ТЭУ) |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей |  |  |  | (п. 2.8.1 ПТЭ ТЭУ) |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |  | (ч. 4, ч. 5 ст. 19 190-ФЗ, ч. 1, ч. 9 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ) |
| 7.1 | договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |  |  |  | (ст. 15 190-ФЗ, обратить внимание на ч. 8 ст. 15 190-ФЗ) |
| 7.2 | договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией |  |  |  | (ст. 17 190-ФЗ, обратить внимание на ч. 4 ст. 17 190-ФЗ) |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |  | пп. 6.2.53, 12.4 ПТЭ ТЭУ График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (пп. 12.1-12.3 ПТЭ ТЭУ) Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама (п. 12.8 ПТЭ ТЭУ) |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |  | (ч. 4, ч. 5 ст. 19 190-ФЗ, ч. 1, ч. 9 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ) |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении |  |  |  | ч. 17 ст. 14 190-ФЗ |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии |  |  |  |  |
| 11.1 | готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи |  |  |  | п. 6.2.53, 12.4, 12.17 ПТЭ ТЭУ График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (пп. 12.1-12.3 ПТЭ ТЭУ) Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама (п. 12.8 ПТЭ ТЭУ) |
| 11.2 | соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима |  |  |  | Копии паспортов котлов с внесенными результатами технических освидетельствований (п. 2.6.4, 2.6.3 ПТЭТЭ |
| 11.3 | отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации |  |  |  | ст. 22 190-ФЗ, 11.4 ПТЭ ТЭУ |
| 11.4 | наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей |  |  |  | 16.3 ПТЭ ТЭУ |
| 11.5 | наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |  |  |  | п. 15.4.3 ПТЭ ТЭ |
| 11.6 | наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления |  |  |  | (пп. 6.2.13-6.2.16, 6.2.32 ПТЭ ТЭУ) |
| 11.7 | проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей |  |  |  | документы, подтверждающие выполнение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному периоду, составленного в соответствии с требованиями п. 11.1 ПТЭ ТЭУ |
| 11.8 | выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования участвующего в обеспечении теплоснабжения |  |  |  | документы, подтверждающие выполнение графика планово- предупредительных работ |
| 11.9 | выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии |  |  |  | п. 4.1.1 ПТЭ ТЭ |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |  | ч. 5 ст. 15 190-ФЗ, п. 2.1.5 ПТЭ ТЭ |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |  |  |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |  |

Представленные документы, рассмотрены комиссией.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Председатель комиссии:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

____________________________________________________________________

____________________

(подпись, время, число, месяц, год)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

Приложение № 2

к Акту проверки готовности 
к отопительному периоду 
2022-2023 годов

Справка о выполнении потребителем тепловой энергии

требований по готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

| № п/п | Проверяемые вопросы | Исполнение | Отметка о наличии представленных документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Нарушений не выявлено. Справка предоставлена |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Выполнение обеспечено. Акт промывки предоставлен |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Выполнено. Акты представлены. |  |
| 4 | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения | Выполнение обеспечено. Справка представлена |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2022-2023 гг. Акт представлен |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Обеспечено. Акт обследования/ осмотра здания представлен |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнение обеспечено. Акты предоставлены |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Выполнено. Приборы учёта находятся в исправном состоянии. Акт предоставлен |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Выполнено. Акт проверки систем защиты ИТП представлен/ либо Защита систем теплопотребления отсутствует (не предусмотрена проектом) |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка представлена |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка представлена |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнение обеспечено. Акт представлен |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Выполнение обеспечено. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Акт представлен |  |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Выполнение обеспечено. Акт сверки предоставлен/либо Справка, согласованная с теплоснабжающей организацией предоставлена |  |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Выполнение обеспечено. Приказ представлен/ либо Договор со специализированной организацией представлен |  |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Выполнение обеспечено. Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акты представлены |  |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | Выполнение обеспечено. Справка о параметрах надежности теплоснабжения предоставлена |  |

Представленные документы, рассмотрены комиссией.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

Председатель комиссии:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. ____________________________________________

(подпись потребителя, представителя потребителя тепловой энергии)

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Выдан _________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _______________________;

2. _______________________;

3. _______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № _________.

_______________________  /  _________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)